富裕项目中水管网部分、供热管网部分、电缆部分；施工图设计工作内容招标

一、技术标准：

1）城镇供热管网设计规范CJJ34-2010;

2）民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012;

3)城镇直埋供热管道工程技术规范CJJ/T81-98;

4)其他与城市管网要求有关的文件及制度等相关文件

二、设计阶段：

1）方案确定及施工图设计；（无前期资料需要现场勘察）

三、设计内容：

九洲集团富裕项目：中水管网部分、供热管网部分、电缆部分；施工图设计

1）新建DN1000低真空供热管道约4.2公里施工图设计；

2）随供热管线敷设的  中水管道（含提升泵站如果需要） 施工图设计；

3）随供热管道敷设的  电缆   施工图设计。

4）热网及中水管道的报批图设计

5）以上三项内容的竣工图设计

6）设计院提供电子版图纸和纸版图纸（不盖章）.

特殊说明

1）配合建设单位及电厂设计单位制定整体供热方案，

2）不包含电厂围墙内供热系统施工图设计，围墙内归电厂设计院设计，投标方应配合制定方案，配合热网循环水泵选型

3）不包含富鹤供热公司围墙内供热系统施工图设计，归富鹤供热公司自行设计，投标方配合富鹤供热公司制定系统连接方案，

4）中水及电缆原则上仅包含建筑物围墙以外的电缆及中水管道设计，含提升泵站，即：仅包含  归市政管理 的线路部分设计。

5）原则上中水和电缆随供热同沟敷设，要考虑中水和电缆如果敷设路径与供热管网不相同费用。

四、工期要求：

1）20天

其他要求：

- 付款方式：现金、电汇

- 付款进度：30%预付、30%施工图、30%竣工图、质保金1年。付款顺序为先出图后付款。

- 企业资质要求：无

- 合作方式：个人承揽或企业承揽多种方式。

- 个人承揽需要报解决发票和不解决发票两种价格。

- 报价格式见Excel附件。

- 请有兴趣参与此项目的人员于2022年3月15日前按照格式报价，并提供类似项目业绩合同、合同清单目录，企业简介（如有），如个人承揽请提供所在公司名称、现职位。报价发送至邮箱：jiuzhouzhaobiao@163.com。

- 商务联系人：李园园18246093616

- 技术联系人：王恩刚13604182216

- 现场联系人：于立杰18643632239   王浩15845144019